福州职业技术学院文件

榕职院保〔2017〕20号

福州职业技术学院

易燃易爆危险品安全管理制度

为加强对学院易燃易爆危险品的管理，预防和杜绝学院发生爆炸火灾等威胁安全的事件，确保学院师生生命财产安全，特制定易燃易爆危险品安全管理制度，具体如下：

1、严格采购审批制度，未经单位主管批准，任何部门、个人不得擅自购买剧毒、易燃、易爆物品。
    2、严格进出库登记制度，并有专人、专箱（橱）保存 ，实行两人同时加锁开、关的制度。
    3、领用危险品须经部门负责人批准，实验多余的应及时退还给保管人员入库。
    4、使用危险品时要按规范操作使用，学生必须在指导老师指导下进行实验实习。
    5、任何个人不准私自收藏、保存危险品，违者由此发生的事故则负全部经济、法律责任。

6、化学危险品应设专用安全柜存放，柜外应有明显的危险品标志，并加双锁保险，由两人负责，领用危险品必须按规定执行，以免酿成事故。
    7、实验室供电线路的安装必须符合实验教学的需要和安全用电的有关规定，定期检查，及时维修。
    8、实验室要做好防火，防暴，防触电，防中毒，防创伤等工作，要配备灭火机，砂箱等消防器材及化学实验急救器材等防护用品。
    9、实验室要采取防盗措施，加强安全保卫工作，非实验室工作人员不得进入仪器保管室内。
    10、实验室工作人员作为实验室安全防护的当然责任者，应随时随地按照本制度进行检查，做好安全防护工作，学校领导要经常督促检查。

11、任何人不得私自将有毒物品带出实验室，违者造成后果应负一切经济法律责任。

福州职业技术学院保卫处

2017年4月29日