福州职业技术学院（实验实训中心）

榕职院实训〔2024〕10号

关于做好2024-2025学年第一学期开学初实训室安全检查的通知

各学院、实训中心：

为确保2024-2025学年第一学期实训室正常运行，请各学院、实训中心严格落实管理责任，切实做好每间实训室设备及安全自查工作。重点检查以下几点：

1、此次重点检查2023-2024学年第二学期实训室管理相关档案，建议各学院以学期为单位进行归档整理。

2、检查实训室设备保障工作，确保实训室正常使用。

3、加强危险源排查，彻底排除存在的安全隐患。

4、确保实训室进行开窗通风和定时全面消毒，并进行检查。

5、配合保卫处做好开学初消防检查。

请各实训中心于9月4日前完成实训室自查，并提交《实训室安全检查隐患问题汇总表》。实验实训中心将于9月5日后开展安全巡查活动，具体安排将根据实际情况提前通知到各实训中心主任，请各实训中心做好准备，积极配合。

附件1：实训室安全检查隐患问题汇总表

实验实训中心

2024年8月30日

福州职业技术学院实验实训中心                 2024年8月30日印发

| 实训室消防安全检查项目分解表 序号 | 日期 | 检查事项内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 明火管理。①是否违规点烛设灯，燃用明火蚊香；②是否违规在室内吸烟、焚烧物品；③是否违规在宿舍内存放易燃易爆危险品。 |  |
| 2 |  | 电源管理。①配电箱（柜）电线连接不规范；②违章带负荷拉、合闸；③电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上；④照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施；⑤使用超龄老化电气线路，或电气线路没有按规定年检；⑥电动自行车（蓄电池）违规在室内停放或充电；⑦是否违规使用未经产品质量认证的移动插排。 |  |
|  |  | 电器管理。①违规使用大功率电器；②违规使用禁用电器。 |  |
| 3 |  | 易燃可燃保温材料和装饰装修。①室内保温材料燃烧性能是否符合要求；②是否违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植，进行装饰装修；③宿舍周边是否有违章搭建易燃可燃材料夹心彩钢板建筑。 |  |
| 4 |  | 安全疏散条件。①疏散楼梯数量是否不足或设置不符合要求；②相关门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物； |  |
| 5 |  | ③消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好有效； |  |
|  |  | ④是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。 |  |
|  |  | 防火分隔。①是否按要求设置防火分区；②防火门、防火卷帘、防火墙等是否损坏严重，不具备防火分隔功能；③电缆井、管道井等是否防火封堵不严密。 |  |
| 6 |  | 消防设施设备。①未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求；②消防报警系统是否正常运行 |  |
| 7 |  | 隐患问题汇总（各部门将发现的隐患问题汇总至保卫处） |  |
| 1 |  | 隐患问题分发及整改监督（各部门根据职能整改隐患问题） |  |

附件1：

实训室安全检查隐患问题汇总表

检查部门（盖印）：                                              检查时间：

系负责人（签字）：                                             实训中心主任（签字）：

| 序号 | 检查区域（场所） | 安全隐患问题 | 整改情况 （时间、措施、闭合情况） | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 明德楼305 | 一楼部分安全出口指示灯故障 | 于*月*日组织维修，已整改 | 保卫处 | 张三 |  |